高鑫汇荆东安居小区建设项目（二标段）供电工程(HBDT-202606FJ-006001002)招标公告

招标编号：HBDT-202606FJ-006001002

1.招标条件

本招标项目白庙街办东扩安置点一期建设项目已由荆门市掇刀区行政审批局以掇行审服【2023】4号批准建设，项目业主为荆门高鑫汇房产开发有限公司,建设资金来自自筹资金。项目出资比例为自筹资金：100%招标人为荆门市掇刀区人民政府白庙街道办事处，招标代理机构为荆门科锐企业管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：荆门市掇刀区白庙街道荆东村长岗岭，东临杨竹大道。 建设规模：高鑫汇荆东安居小区建设项目（二标段）供电工程。（详见工程量清单） 其他：/

2.2招标范围

招标范围：高鑫汇荆东安居小区建设项目供电工程。主要建设内容包括：公变部分为10KV主线高压电缆650米、2#配电房10KV进线高压电缆330米;1#公用开闭所配电房部分新建高压柜7台、直流屏1套，2#公用配电房部分高压负荷开关柜4台;配电房配置低压柜共16台、SCB14-800KVA变压器共4台,室内电缆采用电缆沟敷设。低压出线部分电缆分接箱49个，低压电缆4498米，低压电缆采用排管敷设，安装单相电能表682块，单相表集装表箱124个等。专变部分新建YBW-630KVA箱变1台，接入高压电缆30米，专变低压出线电缆3633.61米，低压电缆采用排管敷设，安装总电源箱6台等。（详见工程量清单） 标段划分：本项目共划分2个标段，本标段为(二标段)供电工程 计划工期：45日历天， 合同估算价：948.9万元

2.3其他：需对接供电公司代办理供电答复函、验收送电、第三方电力设备资产评估、电力设备资产移交等手续。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备： 3.1.1、投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。（注：投标人提供营业执照或事业单位法人证书等相关复印件。） 3.1.2、资质要求：投标人须具备电力工程施工总承包叁级及以上资质（资质要求未被全国和湖北省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常，投标人需提供全国和湖北省建筑市场监管公共服务平台企业资质资格页面截图）；并具有《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试叁级及以上资质；具有有效的许可范围为建筑施工的安全生产许可证。 3.1.3、财务要求：投标人近三年（2023年-2025年）经审计的财务报告，提供报告扫描件，至少包括签字盖章页、资产负债表、现金流量表、利润表等，财务审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。（注：未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，投标人提供承诺书；未按要求提供财务资料或根据财务资料测算，该投标人为资不抵债的，投标将被否决；投标人于2026年以后成立的，须提供公司财务部门出具当年最近一期的资产负债表、利润表和现金流量表扫描件，加盖财务章或公章；投标人成立不足3年的，从成立当年开始提供至2025年度会计师事务所出具的年度财务审计。）； 3.1.4、投标人类似业绩：近五年（2021年6月至投标截止日），至少具有1项单项合同金额≥400万元的电力工程业绩。以合同签订生效日期为准；需提供中标通知书及合同相关页（注：包括但不限于合同首页、项目概况及承揽工作范围页、合同签订生效日期页、合同金额页、合同签署盖章页等内容；若业绩在合同中不能明确显示，投标人须补充提供：签字盖章齐全的工程竣工（交工）验收文件，或发包人/发包人专业主管部门出具并加盖印章的书面证明材料，否则无效）； 3.1.5、项目经理业绩：项目经理（近五年（2021年6月至投标截止日））至少承接过一项合同金额≥400万元的电力工程业绩。以合同签订生效日期为准；需提供中标通知书及合同相关页（注：包括但不限于合同首页、项目概况及承揽工作范围页、合同签订生效日期页、合同金额页、体现人员个人姓名页、合同签署盖章页等内容；若业绩在合同中不能明确显示，投标人须补充提供：签字盖章齐全的工程竣工（交工）验收文件，或发包人/发包人专业主管部门出具并加盖印章的书面证明材料，否则无效）。 3.1.6、人员要求：（1）项目经理：具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格；具有有效的建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证书（B证）；（2）技术负责人：须具有中级及以上技术职称；（3）安全负责人：具有有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）。（注：需提供主要人员提供劳动合同或者响应文件递交截止日前最近六个月社保连续缴纳证明，不含响应文件递交截止日当月）。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的2(具体数量）个标段投标。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其他要求：/

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。 4.2 完成注册登记后，请于2026年06月XX日至2026年06月XX日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2026年06月XX日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

详见招标文件。

7.评标办法

本标段招标评标办法采用综合评估法（定量评审+定性评审进行综合评审比较，推荐定标候选人，采用评定分离确定中标人）。

8.发布公告的媒介

本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）(发布公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人:; 荆门市掇刀区人民政府白庙街道办事处; 招标代理机构:; 荆门科锐企业管理咨询有限公司. 地址:; 湖北省荆门市掇刀区五一路16号; 地址:; 荆门市掇刀区虎牙关 大道22号飞扬新天城写字楼13楼. 邮编:; 邮编:. 联系人:; 秦爱华; 联系人:; 叶芳. 电话:; 15872948998; 电话:; 0724-8604745. 传真:; 传真:. 电子邮箱:; 电子邮箱:. 网址:; 网址:. 开户银行:; 开户银行:. 账 号:; 账 号:.