## Sheet1
工程量清单
合同编号：
工程名称： | 2026年度农村饮水工程维修养护 |  |  | （项目名称） |  |  | 饮水工程 |  | （标段名称）
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 |  | 数量 |  | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  |  | 渔子河西水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 030109012002 | 取水泵 |  | 1.名称:卧式双吸离心泵（取水泵） 2.型号: 3.规格:H=35m， N=30kW，DN150/125（综合考虑），流量140-160 m³/h（双吸泵标准匹配考虑） 4.材质:铸铁 5.结构:中开式 | 台 |  | 1
|  | 030109012001 | 隔膜计量泵 |  | 1.名称:隔膜计量泵 2.规格:JWM-120/0.5Mpa，380伏 | 台 |  | 1
|  | 030603002001 | 电磁阀 |  | 1.名称:电磁阀 2.陶瓷芯5线控制 | 台 |  | 5
|  | 030109009001 | 真空泵 |  | 1.名称:真空泵 2.规格:7.5KW | 台 |  | 1
|  | 040502005133 | 阀门 |  | 1.种类:防盗闸阀 2.材质及规格:∅50mm | 个 |  | 30
|  | 040502005134 | 阀门 |  | 1.种类:防盗闸阀 2.材质及规格:∅40mm | 个 |  | 30
|  | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN200PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 200
|  | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN75PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 700
|  | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN63PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 800
|  | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN50PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 900
|  | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN32PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 500
|  | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN315 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN250 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN200 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN160 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN110 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
|  | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN90 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
|  | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN75 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 30
|  | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN63 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 30
|  | 040502001001 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 30
|  | 500101004001 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 2232
2 |  |  | 市二水厂（天鹅） |  |  |  |  | 1
|  | 040501005002 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 1400
|  | 040501005015 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN50PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 950
|  | 040501005016 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:1.6Mpa DN32 2.连接形式: 3.管道检验及试验要求: | m |  | 950
|  | 500101004033 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 2520
|  | 040502005135 | 阀门 |  | 1.种类:防盗闸阀 2.材质及规格:∅315mm | 个 |  | 2
|  | 040502005136 | 阀门 |  | 1.种类:防盗闸阀 2.材质及规格:∅110mm | 个 |  | 2
|  | 040502003046 | 管件 |  | 1.三通DN110变DN50 | 个 |  | 50
|  | 040502003047 | 管件 |  | 1.大小头DN50变DN32 | 个 |  | 200
|  | 040205001001 | 闸阀井 |  | 1.名称:闸阀井 2.材料品种:砖砌 3.规格尺寸:内径1.2*1.2*1.2 4.盖板材质、规格:复合材料 | 座 |  | 4
3 |  |  | 祁墩水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005017 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 500
|  | 500101004034 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 360
|  | 500201018001 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:3X10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式部位:室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 130
|  | 030109001001 | 泵 |  | 1.型号:深井泵（200QJ32-78） 2.流量:32m³/h 3.扬程:78m 4.功率:11KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 060302007001 | 泵管 |  | 1.材质:详设计要求 2.规格:3m/根 3.铺设方式 | m |  | 45
|  | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1.1.6Mpa | 台 |  | 1
4 |  |  | 上房供水片区 |  |  |  |  | 1
|  | 030109001018 | 泵 |  | 1.型号:深井泵（200QJ50-78） 2.流量:50m³/h 3.扬程:78m 4.功率:18.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 500201018011 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X10mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 100
|  | 030407006001 | 恒压变频柜 |  | 22KW恒压变频柜 | 台 |  | 1
|  | 040502005005 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅100mm | 个 |  | 1
|  | 040501005018 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 500
|  | 500101004035 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 360
5 |  |  | 黄窑水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 030109001019 | 泵 |  | 1.型号:深井泵（200QJ32-78） 2.流量:32m³/h 3.扬程:78m 4.功率:11KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 500201018012 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:3X10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式部位:室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 100
|  | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1.1.6Mpa | 台 |  | 1
|  | 040502005118 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅100mm | 个 |  | 1
6 |  |  | 白布街水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 500201018013 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 100
|  | 030601002004 | 压力仪表 |  | 1.1.6Mpa | 台 |  | 1
|  | 040502005116 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅150mm | 个 |  | 1
|  | 030109001020 | 泵 |  | 1.型号:深井泵（200QJ80-85） 2.流量:80m³/h 3.扬程:85m 4.功率:30KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 030109001035 | 泵 |  | 1.名称:吹吸两用气泵 2.型号:XFB-180 | 台 |  | 1
7 |  |  | 大廖供水片区 |  |  |  |  | 1
|  | 030109001021 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量: 3.扬程: 4.功率:13KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 040502005119 | 阀门 |  | 1.种类:卧式止回阀 2.材质及规格:∅80mm | 个 |  | 1
|  | 500201018014 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 180
|  | 040801025002 | 接触器 |  | 1.型号:接触器 2.规格:380V/100A | 台 |  | 2
|  | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.型号:22KW压力自控配电箱 | 台 |  | 1
|  | 030601002006 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.型号:DN100 压力16公斤 | 台 |  | 3
|  | 040502005132 | 阀门 |  | 1.类型:盘阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:符合要求 | 个 |  | 3
8 |  |  | 甘咀水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 030109001022 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:32m³/h 3.扬程:78m 4.功率:11KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 040502005120 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅65mm | 个 |  | 1
|  | 040502005011 | 阀门 |  | 1.种类:法兰蝶阀 2.材质及规格:∅100mm | 个 |  | 1
|  | 500201018016 | 电缆安装及敷设 |  | 1.型号、规格:防水电缆BV3*10 | m |  | 80
9 |  |  | 龚集水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 030109001023 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:80m³/h 3.扬程:78m 4.功率:18.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 500201018015 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 60
|  | 011402003001 | 金属面油漆 |  | 1.详设计要求 | m² |  | 44.44
10 |  |  | 胡家水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040502005137 | 阀门 |  | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:∅110mm | 个 |  | 6
|  | 030109001036 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:50m³/h 3.扬程:78m 4.功率:18.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 500201018017 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 100
|  | 040502001088 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN75 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
|  | 040502001089 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN63 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
|  | 040502001090 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
|  | 040502001005 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN25 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
11 |  |  | 郎君社区供水片区 |  |  |  |  | 1
|  | 040502005121 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅100mm | 个 |  | 1
|  | 030109001024 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:32m³/h 3.扬程:120m 4.功率:18.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 030109001025 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:80m³/h 3.扬程:55m 4.功率:18.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 030109001026 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:50m³/h 3.扬程:104m 4.功率:25KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 030109001011 | 消毒泵 |  | 1.名称:消毒泵 2.型号:JWM-A100/0.5 | 台 |  | 1
|  | 060302007003 | 泵管 |  | 1.材质:详设计要求 2.规格:3m/根 3.铺设方式 | m |  | 54
|  | 040502005014 | 阀门 |  | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:∅160mm | 个 |  | 1
|  | 030109001037 | 泵 |  | 1.型号:潜水泵 2.流量:65m³/h 3.扬程: 4.功率:7.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 040502001022 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN150 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 2
|  | 040502001023 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN100 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 2
|  | 040502001024 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN80 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 4
|  | 040502001025 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN65 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 4
|  | 040502001091 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 2
|  | 040502001027 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN40 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
12 |  |  | 王桥水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005019 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 500
|  | 040501005020 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN75PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 400
|  | 500101004036 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 648
|  | 040502005122 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅80mm | 个 |  | 2
|  | 040502005123 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅65mm | 个 |  | 2
|  | 040502009001 | 水表 |  | 1.种类:水表 2.规格:DN20(6分) | 个 |  | 50
|  | 030109001038 | 泵 |  | 1.型号:水泵 2.流量: 3.扬程:70m 4.功率:13KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.型号:100A配电箱 | 台 |  | 2
|  | 040502005180 | 闸阀 |  | 1.类型:分水闸DN110 | 个 |  | 9
13 |  |  | 夏巷水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040502005124 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅65mm | 个 |  | 2
|  | 040502005125 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅110mm | 个 |  | 2
|  | 500201018028 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆（防水） 2.型号：GHS 3.规格：3X10mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 200
|  | 030109001027 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:25m³/h 3.扬程:60m 4.功率:11KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 030109001029 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:70m³/h 3.扬程:30m 4.功率:18.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 040502005019 | 阀门 |  | 1.种类:PE截止阀 2.材质及规格:DN110 | 个 |  | 2
|  | 040502005020 | 阀门 |  | 1.种类:PE截止阀 2.材质及规格:DN50 | 个 |  | 2
14 |  |  | 鸭棚水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040502005038 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 040502005039 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN90 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 4
|  | 040502005040 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN75 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 040502005041 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN63 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 040502005126 | 阀门 |  | 1.种类:压力罐止回阀 2.材质及规格:∅65mm | 个 |  | 1
|  | 030601002007 | 压力仪表 |  | 1.Y150 | 台 |  | 1
|  | 030109001039 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:32m³/h 3.扬程:91m 4.功率:13KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 030109001040 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:95m³/h 3.扬程:30m 4.功率:11KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
15 |  |  | 杨大水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040502005138 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 4
|  | 030109001030 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:30m³/h 3.扬程:200m 4.功率:11KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.型号:22KW压力自控配电箱 | 台 |  | 1
|  | 040502005127 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅150mm | 个 |  | 1
|  | 500201018018 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X10mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 80
|  | 040501005021 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 400
|  | 500101004037 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 288
16 |  |  | 鲁大水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 030109001041 | 泵 |  | 1.型号:潜水泵 2.流量:30m³/h 3.扬程:30m 4.功率:18.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 040502005182 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 040502005141 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN75 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 2
|  | 040502005142 | 闸阀 |  | 1.类型:DN63防盗闸阀 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 2
|  | 040502001092 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN75 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 3
|  | 040502001093 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN63 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 3
|  | 040501005022 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 600
|  | 040501005023 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN75PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 300
|  | 500101004038 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 648
17 |  |  | 巡检水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 030109001042 | 泵 |  | 1.型号:水泵 2.流量:80m³/h 3.扬程:55m 4.功率:18.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 2
|  | 040502005128 | 阀门 |  | 1.种类:立式止回阀 2.材质及规格:∅100mm | 个 |  | 2
|  | 040502005129 | 阀门 |  | 1.种类:卧式止回阀 2.材质及规格:∅100mm | 个 |  | 2
|  | 040501005024 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 560
|  | 040501005025 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN90PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 360
|  | 040501005026 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN50PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 240
|  | 500101004039 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 835
|  | 040502001094 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN110 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001095 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN90 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001096 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN75 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
|  | 040502001097 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN63 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 30
|  | 040502001098 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 50
|  | SD3201006001 | 污水泵 |  | 1.型号规格:1.5KW单相污水泵 | 台 |  | 1
|  | 030602001001 | 计量表 |  | 1.DN150 | 台 |  | 1
|  | 030602001002 | 计量表 |  | 1.DN100 | 台 |  | 1
|  | 040502005064 | 暗杆闸阀 |  | 1.类型:暗杆闸阀DN150 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 2
|  | 040502005065 | 暗杆闸阀 |  | 1.类型:暗杆闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 4
|  | 040502005066 | 暗杆闸阀 |  | 1.类型:暗杆闸阀DN80 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 6
|  | 030601002008 | 压力仪表 |  | 1.压力16kg | 台 |  | 1
18 |  |  | 新集水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 030402013001 | 配电智能设备 |  | 1.名称:25KWABB变频器 2.详设计要求 | 台 |  | 1
|  | 040502005068 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 040502005067 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 040501005027 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 500
|  | 500101004040 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 360
|  | 500201018019 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 100
|  | 030109001043 | 泵 |  | 1.型号:潜水泵 2.流量: 3.扬程: 4.功率:22KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 2
19 |  |  | 东塔水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005028 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 600
|  | 030402013002 | 配电智能设备 |  | 1.名称:ABB变频器 2.详设计要求 | 台 |  | 2
|  | 500101004041 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 432
|  | 500201018020 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 500
|  | 040502005143 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 040502005144 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 030109001056 | 泵 |  | 1.型号:潜水泵 2.流量: 3.扬程: 4.功率:22KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 4
20 |  |  | 宋杨水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005029 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 600
|  | 500101004042 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 432
|  | 500201018021 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 200
|  | 040502005145 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 040502005146 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 030109001057 | 泵 |  | 1.型号:潜水泵 2.流量: 3.扬程: 4.功率:22KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 2
|  | 030402013003 | 配电智能设备 |  | 1.名称:ABB变频器 2.详设计要求 | 台 |  | 1
21 |  |  | 曹大供水片区 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005030 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 800
|  | 500101004043 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 576
|  | 500201018022 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 100
|  | 040502005147 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 040502005148 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 030109001058 | 泵 |  | 1.型号:潜水泵 2.流量: 3.扬程: 4.功率:22KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 2
22 |  |  | 大郑水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005031 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 500
|  | 500101004044 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 360
|  | 500201018023 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 200
|  | 040502005149 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 040502005150 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 030109001059 | 泵 |  | 1.型号:潜水泵 2.流量: 3.扬程: 4.功率:22KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 2
|  | 030402013004 | 配电智能设备 |  | 1.名称:ABB变频器 2.详设计要求 | 台 |  | 2
23 |  |  | 双墩水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005072 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN50PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 1100
|  | 040501005073 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN32PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 500
|  | 500101004045 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 1152
|  | 500201018024 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X10mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 200
|  | 040502005077 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN200 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 040502005078 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 10
|  | 040502005079 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN90 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 10
|  | 030109001031 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:32m³/h 3.扬程:78m 4.功率:11KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 2
|  | 030109001032 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:40m³/h 3.扬程:65m 4.功率:15KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 2
|  | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.型号:变频配电柜11KW压力自控柜 | 台 |  | 2
|  | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.型号:变频配电柜18.5KW压力自控柜 | 台 |  | 1
|  | 030109001048 | 泵 |  | 1.名称:增压泵 2.型号:SLS100-200A 3.功率:18.5KW 4.材质: 5.类型:立式单级离心泵‌（SLS系列） | 台 |  | 3
|  | 040702022001 | 加药装置 |  | 1.名称:消毒剂自动加药机 2.规格:满足3000t/d处理能力 | 台 |  | 1
24 |  |  | 义和自来水公司 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005034 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 800
|  | 040501005035 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN160PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 100
|  | 040501005036 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN200PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 100
|  | 040501005037 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN250PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 60
|  | 500101004046 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 763
|  | 040502001099 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN250 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 2
|  | 040502001100 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN200 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 2
|  | 040502001101 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN160 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001102 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN110 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 6
|  | 040502001103 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN90 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 8
|  | 040502001104 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001105 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN40 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001046 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN32 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 30
|  | 040502001106 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN25 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 40
|  | 040502005080 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN250 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 040502005081 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN200 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 2
|  | 040502005083 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN160 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 3
|  | 040502005082 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 3
|  | 040502005084 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN90 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 030109001033 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量: 3.扬程: 4.功率:11KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 2
25 |  |  | 市二水厂（黄滩） |  |  |  |  | 1
|  | 040501005038 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN90PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 750
|  | 040501005074 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN50PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 500
|  | 040501005075 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN32PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 300
|  | 500101004047 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 1188
|  | 040502001107 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN250 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 8
|  | 040502001109 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN160 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 15
|  | 040502001110 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN110 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
|  | 040502001111 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN90 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
|  | 040502001112 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN75 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
|  | 040502001113 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN63 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 20
|  | 040502001114 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 50
|  | 500201018029 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆（防水） 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 70
|  | 040502005151 | 阀门 |  | 1.种类:防盗闸阀 2.材质及规格:∅50mm | 个 |  | 20
|  | 040502005152 | 阀门 |  | 1.种类:防盗闸阀 2.材质及规格:∅40mm | 个 |  | 30
|  | 040502005087 | 阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀DN160 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 6
|  | 040502005088 | 阀门 |  | 1.类型:法兰闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 15
|  | 040502009002 | 水表 |  | 1.种类:水表 2.规格:DN40 | 个 |  | 30
|  | 040502009003 | 水表 |  | 1.种类:水表 2.规格:DN50 | 个 |  | 10
|  | 040502005130 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅75mm | 个 |  | 1
|  | 040502005153 | 阀门 |  | 1.种类:阀门 2.材质及规格:∅50mm | 个 |  | 50
|  | 030407006002 | 恒压变频柜 |  | 60A恒压变频柜 | 台 |  | 1
|  | 031002009001 | 法兰 |  | 1.PE法兰DN160 | 副 |  | 12
|  | 031002009002 | 法兰 |  | 1.PE法兰DN110 | 副 |  | 30
|  | 040502003001 | 塑料管管件 |  | 1.PE内丝DN63 | 个 |  | 30
|  | 040502003002 | 塑料管管件 |  | 1.PE内丝DN50 | 个 |  | 50
|  | 040502003006 | 塑料管管件 |  | 1.PE外丝DN63 | 个 |  | 30
|  | 040502003007 | 塑料管管件 |  | 1.PE外丝DN50 | 个 |  | 50
|  | 040502003008 | 管件 |  | 1.承插弯头DN50 | 个 |  | 300
|  | 040502003009 | 管件 |  | 1.承插弯头DN63 | 个 |  | 150
|  | 040502003010 | 管件 |  | 1.承插直接DN50 | 个 |  | 300
|  | 040502003011 | 管件 |  | 1.承插直接DN63 | 个 |  | 100
|  | 040502003014 | 管件 |  | 1.对碰弯头DN160 | 个 |  | 20
|  | 040502003012 | 管件 |  | 1.对碰弯头DN110 | 个 |  | 30
|  | 040502003013 | 管件 |  | 1.对碰弯头DN90 | 个 |  | 30
|  | 030109001049 | 泵 |  | 1.型号:水泵 2.流量: 3.扬程: 4.功率:7.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
|  | 031301004001 | 支架 |  | 1.固定水泵支架 | 套 |  | 1
|  | 030601002009 | 压力仪表 |  | 1.1.6Mpa | 台 |  | 1
|  | 040502003015 | 管件 |  | 1.弯头DN75 | 个 |  | 3
|  | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.穿线管DN32 | m |  | 70
|  | 030224007001 | 其他罐体设备 |  | 1.稳压罐 | 台 |  | 1
|  | 031301002001 | 开孔打洞 |  | 1.过路穿孔 | 个 |  | 6
|  | AB003 | 下井钢管 |  | 1.DN75 | 根 |  | 20
26 |  |  | 市二水厂（南垸） |  |  |  |  | 1
|  | 040501005076 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN50PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 150
|  | 040501005077 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN32PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 150
|  | 040502005154 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 040502005155 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN100 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
27 |  |  | 陈河自来水公司 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005043 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN200PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 600
|  | 040501005046 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 600
|  | 040501005044 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN75PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 250
|  | 040501005045 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN63PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 580
|  | 500101004048 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 1173
|  | 040502001121 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN200*300 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 8
|  | 040502001115 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN160*500 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 9
|  | 040502001116 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN110*400 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001117 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN90*300 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001118 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN75*300 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001119 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN63*300 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001120 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50*300 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502005053 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN200 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 040502005156 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 040502005158 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN75 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 040502005159 | 防盗闸阀 |  | 1.类型:防盗闸阀DN63 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 040205001012 | 闸阀井 |  | 1.名称:闸阀井 2.材料品种:砖砌 3.规格尺寸:内径1.2*1.2*1.2 4.盖板材质、规格:复合材料 | 座 |  | 4
|  | 040502005091 | 法兰暗杆软密封闸阀 |  | 1.类型:法兰暗杆软密封闸阀DN250 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 040502005092 | 法兰暗杆软密封闸阀 |  | 1.类型:法兰暗杆软密封闸阀DN160 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 8
|  | 040502009004 | 水表 |  | 1.种类:法兰水表 2.规格:DN200 | 个 |  | 1
|  | 040502009005 | 水表 |  | 1.种类:法兰水表 2.规格:DN160 | 个 |  | 1
|  | 040502009006 | 水表 |  | 1.种类:法兰水表 2.规格:DN100 | 个 |  | 2
|  | 040502009007 | 水表 |  | 1.种类:法兰水表 2.规格:DN80 | 个 |  | 2
|  | 040502005160 | 升降截止阀 |  | 1.类型:升降截止阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 3
|  | 040502005161 | 升降截止阀 |  | 1.类型:升降截止阀DN90 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 040502005162 | 升降截止阀 |  | 1.类型:升降截止阀DN75 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 4
|  | 040502005163 | 升降截止阀 |  | 1.类型:升降截止阀DN63 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 6
|  | 040502005164 | 升降截止阀 |  | 1.类型:升降截止阀DN50 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 23
|  | 040502003016 | 管件 |  | 1.弯头DN160 | 个 |  | 5
|  | 040502003017 | 管件 |  | 1.弯头DN110 | 个 |  | 16
|  | 040502003018 | 管件 |  | 1.弯头DN90 | 个 |  | 23
|  | 040502003019 | 管件 |  | 1.弯头DN75 | 个 |  | 15
|  | 040502003020 | 管件 |  | 1.弯头DN63 | 个 |  | 18
|  | 040502003027 | 管件 |  | 1.波纹软接DN315 | 个 |  | 3
|  | 040502003028 | 管件 |  | 1.波纹软接DN160 | 个 |  | 1
|  | 040502003030 | 管件 |  | 1.三通DN160 | 个 |  | 7
|  | 040502003031 | 管件 |  | 1.三通DN110 | 个 |  | 5
|  | 040502003032 | 管件 |  | 1.三通DN90 | 个 |  | 4
|  | 040502003033 | 管件 |  | 1.三通DN63 | 个 |  | 12
|  | 040502003034 | 管件 |  | 1.PE三通DN160*110 | 个 |  | 6
|  | 040502003036 | 管件 |  | 1.PE三通DN90*75 | 个 |  | 12
|  | 040502003037 | 管件 |  | 1.PE三通DN75*32 | 个 |  | 18
|  | 040502003035 | 管件 |  | 1.PE三通DN63*32 | 个 |  | 10
|  | 040502003038 | 管件 |  | 1.PE直接DN160*90 | 个 |  | 9
|  | 040502003039 | 管件 |  | 1.PE直接DN90*75 | 个 |  | 8
|  | 040502003040 | 管件 |  | 1.PE直接DN63 | 个 |  | 13
|  | 040502003042 | 管件 |  | 1.马鞍三通DN150/P160*110 | 个 |  | 2
|  | 040502003043 | 管件 |  | 1.法兰头DN110 | 个 |  | 4
|  | 040502003044 | 管件 |  | 1.伸缩节DN110 | 个 |  | 1
|  | 040502003045 | 管件 |  | 1.分水接头DN160*63 | 个 |  | 2
28 |  |  | 城北红堂供水片区 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005047 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN355PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 200
|  | 040501005048 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN315PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 150
|  | 040501005049 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN200PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 100
|  | 040501005050 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN90PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 1500
|  | 500101004025 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 1404
|  | 040205001013 | 闸阀井 |  | 1.名称:闸阀井 2.材料品种:砖砌 3.规格尺寸:内径1.2*1.2*1.2 4.盖板材质、规格:复合材料 | 座 |  | 2
|  | 040502005165 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 031002009003 | 法兰 |  | 1.PE法兰DN315 | 副 |  | 2
|  | 031002009005 | 法兰 |  | 1.PE法兰DN200 | 副 |  | 2
|  | 031002009006 | 法兰 |  | 1.PE法兰DN90 | 副 |  | 2
|  | 040502003021 | 管件 |  | 1.软接DN315 | 个 |  | 1
|  | 040502003022 | 管件 |  | 1.软接DN200 | 个 |  | 1
|  | 040502003023 | 管件 |  | 1.软接DN90 | 个 |  | 1
|  | 040502003024 | 管件 |  | 1.法兰垫片DN315 | 个 |  | 2
|  | 040502003025 | 管件 |  | 1.法兰垫片DN200 | 个 |  | 2
|  | 040502003026 | 管件 |  | 1.法兰垫片DN90 | 个 |  | 2
29 |  |  | 城北魏河供水片区 |  |  |  |  | 1
|  | 040502005183 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN160 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 2
|  | 040502005184 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 10
|  | 040502005095 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN65 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 10
|  | 040502005096 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN50 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 20
|  | 040502009009 | 水表 |  | 1.种类:水表 2.规格:DN110 | 个 |  | 2
|  | 040502009011 | 水表 |  | 1.种类:水表 2.规格:DN80 | 个 |  | 2
|  | 040502009014 | 水表 |  | 1.种类:水表 2.规格:DN50 | 个 |  | 2
30 |  |  | 城北龚河供水片区 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005078 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN50PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 200
|  | 040501005079 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN32PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 200
|  | 500101004026 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 288
|  | 040502005168 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN160 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 040502009008 | 水表 |  | 1.种类:水表 2.规格:DN20 | 个 |  | 50
|  | 500201005001 | 发电机设备安装 |  | 18.5KW水泵 | 套 |  | 1
31 |  |  | 城北盛滩供水片区 |  |  |  |  | 1
|  | 500201018025 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 100
|  | 030109001050 | 泵 |  | 1.型号:潜水泵 2.流量:30m³/h 3.扬程:30m 4.功率:18.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
32 |  |  | 四里棚艾庙供水片区 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005053 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 1500
|  | 500101004049 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 1080
|  | 040205001014 | 闸阀井 |  | 1.名称:闸阀井 2.材料品种:砖砌 3.规格尺寸:内径1.2*1.2*1.2 4.盖板材质、规格:复合材料 | 座 |  | 1
|  | 040502005181 | 阀门 |  | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:∅110mm | 个 |  | 1
|  | 030601002010 | 压力仪表 |  | 1.DN110PE管进水端20直径接口10kg压力表 | 台 |  | 2
|  | 030109001053 | 泵 |  | 1.型号:三相管道泵 2.功率:7.5KW | 台 |  | 1
|  | 030109001054 | 泵 |  | 1.名称:加压泵三相 2.型号: 3.功率:7.5kw/20m扬程 4.材质: 5.类型: | 台 |  | 1
|  | 030501003001 | 控制设备 |  | 1.电力控制设备11KW | 台 |  | 1
33 |  |  | 四里棚孙熊供水片区 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005054 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN160PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 1200
|  | 040501005055 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN75PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 300
|  | 500101004050 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 1080
|  | 040205001015 | 闸阀井 |  | 1.名称:闸阀井 2.材料品种:砖砌 3.规格尺寸:内径1.2*1.2*1.2 4.盖板材质、规格:复合材料 | 座 |  | 1
34 |  |  | 下新水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005056 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 800
|  | 500101004051 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 576
|  | 040502005169 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 1
|  | 040502005185 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀DN75 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 6
|  | 040502009012 | 水表 |  | 1.种类:水表 2.规格:DN110 | 个 |  | 1
|  | 040502009013 | 水表 |  | 1.种类:水表 2.规格:DN75 | 个 |  | 6
35 |  |  | 田店街道水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005057 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN110PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 200
|  | 040501005058 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN90PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 200
|  | 040501005060 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN75PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 100
|  | 040501005059 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN50PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 500
|  | 040501005061 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN32PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 500
|  | 500101004052 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 1080
|  | 040502001146 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN110 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 30
|  | 040502001147 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN75*300 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 40
|  | 040502001148 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN63*300 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 40
|  | 040502001149 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50*300 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 50
|  | 040502001150 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50*150 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 50
|  | 040502001152 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN32*150 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 50
|  | 040502001153 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN20*150 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 50
|  | 500201018030 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJLV 3.规格：3×185+1×120 4.材质：铝芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 150
|  | 030109001052 | 泵 |  | 1.型号:水泵（200QJ80-66-22） 2.流量:80 3.扬程:66 4.功率:22KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 2
|  | 040801004001 | 成套配电柜 |  | 1.一进四出配电柜（GGD-2200×800×120） | 台 |  | 1
|  | 030609001002 | 钢管 |  | 1.镀锌管DN110×6米 | m |  | 120
|  | 030811002001 | 法兰盘 |  | 1.DN110 | 片 |  | 40
36 |  |  | 杨河街道水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040502001122 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN250 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001123 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN200 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001124 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN160 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001125 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN110 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001126 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN90 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001131 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN75 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 10
|  | 040502001132 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN63 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 15
|  | 040502001127 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 15
|  | 040502001129 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN32 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 14
|  | 040502005100 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN250 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 10
|  | 040502005186 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN200 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 10
|  | 040502005101 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN160 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 10
|  | 040502005187 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 20
|  | 040502005188 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN90 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 20
|  | 040502005189 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 20
|  | 040502005106 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN63 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 20
|  | 030703005002 | 塑料阀门 |  | 1.种类:PE止回阀 2.材质及规格:∅50mm | 个 |  | 20
|  | 030703005003 | 塑料阀门 |  | 1.种类:PE止回阀 2.材质及规格:∅32mm | 个 |  | 20
37 |  |  | 杨河水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040502001133 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN250 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 8
|  | 040502001134 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN200 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 8
|  | 040502001135 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN160 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001136 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN110 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001137 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN90 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001138 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN75 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 6
|  | 040502001139 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN63 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 7
|  | 040502001140 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 4
|  | 040502001141 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN32 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 9
|  | 040502005190 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN250 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 7
|  | 040502005191 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN200 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 6
|  | 040502005192 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN160 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 2
|  | 040502005193 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN110 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 3
|  | 040502005194 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN90 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 4
|  | 040502005195 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 3
|  | 040502005196 | 软密封闸阀 |  | 1.类型:软密封闸阀DN63 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 3
|  | 030703005001 | 塑料阀门 |  | 1.种类:PVC球阀 2.材质及规格:∅110mm | 个 |  | 6
|  | 030703005004 | 塑料阀门 |  | 1.种类:PVC球阀 2.材质及规格:∅90mm | 个 |  | 3
|  | 030703005005 | 塑料阀门 |  | 1.种类:PVC球阀 2.材质及规格:∅75mm | 个 |  | 6
|  | 030703005006 | 塑料阀门 |  | 1.种类:PVC球阀 2.材质及规格:∅50mm | 个 |  | 7
|  | 040502005177 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀DN50 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 5
|  | 040502005178 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀DN32 2.材质:符合要求 3.规格、压力等级:符合要求 4.连接形式:螺纹/法兰 | 个 |  | 8
38 |  |  | 渔子河东水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005062 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN200PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 200
|  | 040501005068 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN160PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 100
|  | 500201018026 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 200
|  | 040502005179 | 阀门 |  | 1.种类:阀门 2.材质及规格:∅200mm | 个 |  | 1
|  | 040205001016 | 闸阀井 |  | 1.名称:闸阀井 2.材料品种:砖砌 3.规格尺寸:内径1.2*1.2*1.2 4.盖板材质、规格:复合材料 | 座 |  | 1
|  | 030109001051 | 泵 |  | 1.型号:取水泵 2.流量: 3.扬程: 4.功率:18.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 2
|  | 040502003041 | 管件 |  | 1.弯头DN160 | 个 |  | 6
|  | 031301004002 | 成品支架 |  | 1.三角支架 | 套 |  | 11
|  | AB001 | 防护网 |  |  | m |  | 55
|  | AB002 | 拆除管线 |  |  | 项 |  | 1
|  | 030109001055 | 泵 |  | 1.型号:三相电机水泵 2.流量: 3.扬程: 4.功率:37KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 2
|  | 030407006003 | 变频柜 |  | 1.名称: 2.型号: 3.功率(kW):22 | 台 |  | 1
|  | 030609001001 | 钢管 |  | 1.DN200 | m |  | 66
|  | 040502003048 | 管件 |  | 1.法兰垫片DN200 | 个 |  | 8
39 |  |  | 两河水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005069 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN90PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 12
|  | 040501005070 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN75PE管，1.25Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 12
|  | 040501005080 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN50PE管，1.6Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 12
|  | 500101004053 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 26
|  | 040502001142 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN90 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001143 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN75 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
|  | 040502001145 | 铸铁管管件 |  | 1.名称：哈夫节 2.材质：铸铁 3.规格：DN50 4.类型：直管/承插/弯头/三通 5.连接方式：符合要求 | 个 |  | 5
40 |  |  | 宜和水厂 |  |  |  |  | 1
|  | 040501005067 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:DN200PE管，1.0Mpa 2.连接形式:符合要求 3.管道检验及试验要求:符合要求 | m |  | 150
|  | 500101004054 | 沟、槽土开挖回填 |  | 1.土类分级:综合考虑 2.断面形式及尺寸:1.2*0.6 3.就近堆放，原土回填 | m³ |  | 108
|  | 500201018027 | 电缆安装及敷设 |  | 1.名称：电力电缆 2.型号： 3.规格：3X10mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式部位：室外敷设 6.详见图纸，满足图纸设计及施工、验收规范要求 | m |  | 100
|  | 030109001034 | 泵 |  | 1.型号:深井泵 2.流量:50m³/h 3.扬程:78m 4.功率:18.5KW 5.材质:铸铁/不锈钢 6.配套:带扬水管、滤水网、止回阀等 | 台 |  | 1
41 |  |  | 暂列金
|  |  | 暂列金 |  |  | 元 |  | 229919.15